南京财经大学红山学院热水器维保询价公告

我院对热水器维保项目进行询价采购（项目编号：NCHX20161121-服务03），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照南京财经大学《招投标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学红山学院

二、询价内容：热水器维保采购，详见附件。

三、服务地点：南京财经大学桥头校区（句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处）

四、报价单位资质

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格和有效的营业执照；

2、具备热水器原生产商官方授权电热水器维修保养资质；

3、在南京或镇江地区有固定的经营场所和固定的维护人员；

4、近三年内具有相同或类似的项目业绩（须提供合同或中标通知书），并已按约定履行了相关义务；

5、本项目不接受联合体投标；

6、法律、法规规定的其他条件。

以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

五、付款方式：服务期满六个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付合同总金额的50%；服务期满十二个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付合同总金额的50%。

六、维保期限：自2016年12月1日起至2017年11月30日止。

七、报价文件的递交：

递交报价文件截止时间：2016年11月28日上午10时前。

递交地点：南京财经大学红山学院桥头校区（句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处）。

商务联系人：肖老师  联系电话：0511-87762085，17712840682。

技术联系人：蔡老师  联系电话：0511-87762063，13775396277。

八、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

南京财经大学红山学院招投标小组

2016年11月21日

南京财经大学红山学院采购询价单

| 采购人发出询价时间：2016年11月21日 |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） |  | 南京财经大学红山学院 |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  | 镇江句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处 |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 肖老师 |  | 联系电话 （传真） | 0511-87762085，17712840682 |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购项目名称 | 项目内容 |  |  |  | 参考品牌/附图 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |  | 品牌、型 号、技术指标及配置 | 交货时间 | 备注(质保期限、服务承诺) |
| 学生公寓热水器维修保养 | 包干维修保养电热水器1批（维修保养内容、产品名称、型号、数量、产品生产日期等详见附件2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见附件1 |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、供应商需提供正规发票；2、双方需签订正式合同；3、服务期满六个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付合同总金额的50%；服务期满十二个月，经考核服务质量达到双方约定要求，支付合同总金额的50%；4、维保期限：自2016年12月1日起至2017年11月30日止；5、维保期内陆续新增和减少的电热水器的维保费按报价单中的报价计算：新增和减少的维保电热水器数量×实际维保月份×（单价/12）元/台计算；投标人报价金额包括人工费、维护期内所有正常使用过程中损坏的零配件费、材料费、交通费等费用，学校不再另行支付其他费用；6、报价载止日期：此报价单加盖公章后，请于2016年11月28日上午10时前递送至学院办公室，联系人：肖老师，电话：0511-87762085，177128406826；7、技术联系人：蔡老师，电话：0511-87762063，13775396277；8、服务地点：南京财经大学红山学院桥头校区（镇江句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

南京财经大学红山学院热水器维修保养服务要求

1.中标人对清单（见附件）内所有电热水器（包含温控器、限温器、发热管、温度表、安全阀、电源线、花洒、软管、侧盖等）整体包干保修（确因本校用户不当使用责任或自然灾害造成的损坏不在保修范围）。

2.确保电热水器安全、正常运行，中标人在每年12月份、8月份分别提供一次安检服务，对电热水器安全性能及其他有可能存在的隐患作仔细的检测和排除。安检工作完毕后，出具安检报告交给校方。安检服务包含插座及热水器漏电检测、热水器加热棒检测以及其他常规安检服务。

3.中标人每年对清单内的每台电热水器内胆进行一次清洗、排污。

4.排除故障时，投标人保证机器本体和使用A.O史密斯原厂配件进行更换，机器外部（如混水阀、喷头、软管等）如原装是A.O.配件的更换时必须使用A.O.原厂配件；如非原装配件，由中标人提供质量较高或同等质量的配件，在征得校方同意后方可进行更换。

5.中标人承诺24小时接待报修，接到报修后，保证4小时内到达故障现场，所有故障24小时内排除。重大故障无法在规定时间内修复的，中标人应在上述规定时间内免费提供备机供本校使用，并在120小时内修复。

6.若电热水器内胆出现漏水，导致投标人无法维修时，中标人应及时上门检查并开具鉴定单交由校方确认。

7.中标人接报时应及时填写服务确认单，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间。维修工作完成时，应在服务确认单上署明到达现场时间、修复项目及时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

8.中标人方须确保对本校包干维保的电热水器正常安全运行。未经校方许可，不得更换其他部件。经校方许可后，更换下的所有部件应交回校方确认，未经许可不得自行处理。

9.中标人不得损坏本校财产，否则按损坏情况照价赔偿。

10.中标人应严格遵守本校各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

11.中标人在接到校方报修通知后，不能在规定时间内到达现场，或虽能到达现场，但不能在规定时间内修复故障热水器，每推迟1小时，校方在中标人维保包干费中扣减100元；上述情形造成推迟服务24小时以上，每发生一次在中标人维保包干费中扣减500元，同时校方可以直接寻求其他途径解决问题，所需费用按实际发生金额（以票据为准）在中标人维保包干费中扣减。

12.中标人一个付费期内（每六个月为一个付费期）累计三次推迟服务24小时以上，经查情况属实，造成恶劣影响的，校方有权止付全部服务费并终止服务合同。

13.本校扣减中标人服务费，应以双方书面确认的乙方违约事实和合同规定为依据，以书面形式通知乙方。

14.本校报修人员报修时与接报人自行约定上门维修的服务时间，及本校报修人员报修后，在约定时间内不派人到现场开门，又无法联系，造成中标人服务不及时的，不得视为中标人违约行为扣减服务费。

15. 因中标人维保行为、维保质量问题或其他行为给校方或任何第三方造成人身财产损害的，由中标人承担全部责任。

附件2：

维保设备清单

| - 序号 | - 名称 | - 产品型号 | - 使用地点 | - 数量（台） | - 出厂时间 | - 使用时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.O.史密斯电热水器 | ELJH-60 | 桥头2号站 | 264 | 2008年7月 | 2008年9月 |  |
| 2 | A.O.史密斯电热水器 | ELJH-60 | 桥头3号站 | 205 | 2008年7月 | 2008年9月 |  |
| 3 | A.O.史密斯电热水器 | ELJH-60 | 桥头5、6、7号楼 | 40 | 2008年11月 | 2008年11月 |  |
| 4 | A.O.史密斯电热水器 | CEWH-80+ | 桥头5、6、7号楼 | 65 | 2011年7月 | 2011年9月 |  |
| 5 | A.O.史密斯电热水器 | CEWH-80+ | 桥头39、40、41号楼 | 57 | 2011年7月 | 2011年9月 |  |