南京财经大学红山学院消防设备采购及维修询价公告

我院对消防设备采购及维修项目进行询价采购（项目编号：NCHX20161212-货物06），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照南京财经大学《招投标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学红山学院

二、询价内容：消防设备采购及维修，详见附件。

三、服务地点：南京财经大学桥头校区（句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处）

四、报价单位资质

1、投标单位必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供近两年中标通知书或合同），并已按约定履行了相关义务。

3、报价人必须是所投产品的生产厂家或生产厂家的授权经销商。

4、报价人必须具有公安机关认可有效的消防灭火器维修资质。

5、报价人必须提供省级或以上质检部门出具消防灭火器及相关消防器材检测合格报告。

6、本项目不接受联合体报价。

以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

五、付款方式：货到、维修服务结束验收合格后支付全部货款。

六、交付使用时间：2016年12月23日前完成新购灭火器供货，2016年12月31日前完成现有灭火器维修工作。

七、报价文件的递交：

递交报价文件截止时间：2016年12月19日上午11:30前。

递交地点：南京财经大学红山学院桥头校区（句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处）。

商务联系人：肖老师  联系电话：0511-87762085，17712840682。

技术联系人：李老师  联系电话：0511-87762091，13812460705。

八、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

附件：

南京财经大学红山学院招投标小组

2016年12月13日

南京财经大学红山学院采购询价单

| 采购人发出询价时间：2016年12月13日 |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） | 南京财经大学红山学院 |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 镇江句容下蜀镇桥头312国道 |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 肖老师 | 联系电话 |  | 电话0511-87762085 传真0511-87762118 |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 名称 | 规格、型号及主要 性能要求 |  | 参考品牌/附图 |  | 数量 | 单价 | 总价 |  | 产地 | 品牌、型 号、技术指标及配置 |  | 交货时间 | 备注(质保期限、服务承诺) |
| 手提式干粉灭火器 | ABC干粉3kg |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 新购消防灭火器及配件在保修期内的维修费用（包括材料及其费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后48小时内响应，在3小时内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证需方灭火器的正常使用，需方有权从质保金中扣除相应货物的价款作为补偿。 |
| 推车型干粉灭火器 | ABC干粉35kg |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干粉灭火器维修 | ABC干粉 3kg |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 灭火器泄压、水压试验、换药充装、更换报废部件等；维修后的灭火器必须加贴公安机关认可维修合格标志。 |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1．货到、维修服务结束验收合格后支付全部货款。2．供货商需提供正规发票。3．买卖双方需签订正式合同。4．报价载止日期：报价文件于2016年12月19日上午11:30前递送至本院办公室，联系人：肖老师，电话：0511-87762085。此报价单及其他所需材料加盖公章后密封，封皮请注明项目名称、项目编号、报价人名称并加盖公章。5．交付使用时间：2016年12月23日前完成新购灭火器供货，2016年12月31日前完成现有灭火器维修工作。6．交货地点：南京财经大学红山学院桥头校区。7、使用联系人：李老师，电话：0511-87762091，13812460705。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |