南京财经大学红山学院光缆敷设工程采购询价公告

我院桥头校区光缆敷设工程进行询价采购（项目编号：NNCHX20160810-工程01），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照南京财经大学《招投标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学红山学院

二、询价内容：桥头校区光缆敷设工程，详见附件。

三、服务地点：南京财经大学桥头校区（句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处）

四、报价单位资质

1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件、经营能力和相关资质，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

3、具有良好的财务状况。

4、投标方指定本项目的工程师至少要有HCTE级别工程师1名、HCSE级别工程师2名，并提交半年以上社保证明。

以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

五、付款方式：验收合格后，支付全部货款。

六、交付使用时间：2016年8月22日前。

七、报价文件的递交：

递交报价文件截止时间：2016年8月15日上午10时前。

递交地点：南京财经大学桥头校区（句容市下蜀镇，312国道南京仙林往镇江35公里处）。

商务联系人：肖老师   联系电话：17712840682。

技术联系人：王老师  联系电话：18951995050。

八、报价有效期：

投标方需到甲方勘验现场并取得确认函后方可报价，勘验时间为2016年8月12日上午9:00-11:00。

报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

南京财经大学红山学院招投标小组

2016年8月10日

南京财经大学红山学院采购询价单

| 采购人发出询价时间：2016年8月10日 |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） | 南京财经大学红山学院 |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 镇江句容下蜀镇桥头312国道 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 肖亚飞 | 联系电话 | 17712840682 |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要 性能要求 |  | 参考品牌/附图 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |  | 品牌、型 号、技术指标及配置 | 交货时间 | 备注(质保期限、服务承诺) |
| 光缆 | 6芯室外单模光缆 |  | 荣光 | 1400米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光缆 | 12芯室外单模光缆 |  | 荣光 | 2000米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔接盒 | 8口 |  | 荣光 | 7个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔接盒 | 24口 |  | 荣光 | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法兰盘 | SC/SC单模 |  | 荣光 | 108个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾纤 | SC-SC3米单模尾纤 |  | 荣光 | 54根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤跳线 | SC-LC光纤跳线 |  | 荣光 | 11对 |  |  |  |  |  |  |  |
| PE管 | 50PE管 |  |  | 1200米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开沟 |  |  |  | 500米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面开挖及恢复 |  |  |  | 6米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工费 |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔接费 |  |  |  | 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程具体描述见附后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、工程验收合格后支付全部货款。2、供货商需提供正规发票。3、买卖双方需签订正式合同。4、请提供质保承诺。5、报价载止日期：此报价单加盖公章后，请于2016年8月15日上午10时前现场递交或顺丰快递至本办公室（收件人：肖亚飞，电话：17712840682，地址：江苏省镇江市句容市下蜀镇桥头南京财经大学红山学院，邮寄外包装封口请加盖单位骑缝章），同时将报价单扫描件发至,573236672@qq.com。6、交付使用时间：2016年8月22日前。7、施工地点：南京财经大学红山学院桥头校区。8、技术联系人：王晓庆，电话：18951995050。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南京财经大学红山学院光缆敷设工程描述及施工要求

1．从桥头校区大学生活动中心引4根6芯室外单模光缆分别至39、40、41、42四栋楼宇；其中光缆需架空，光缆总长度约900米。

2．从桥头校区电教楼引1根12芯室外单模光缆至6栋，光缆需要2000米；其中需挖沟500米，开挖路面6米，并且光缆需套上50PE管。

3．从桥头校区5号楼引3根6芯室外单模光缆分别至6、7、8三栋楼宇，需要光缆500米。

4．施工过程中涉及到挖沟、路面开挖及恢复工作等。

5．光缆材料品牌：天津荣光。

6. 中标方必须负责配合网络交换机等设备的安装调试工作。