南京财经大学红山学院采购询价单

| 采购人发出询价时间：2023年3月6日 |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） | 南京财经大学红山学院 |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 镇江句容下蜀镇桥头312国道 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 张灵敏 | 联系电话 | 0511-87762523 |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程名称 | 规格、型号及主要性能要求 |  | 参考品牌/附图 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货地点 | 品牌、型号、技术指标及配置 | 交货时间 | 备注(质保期限、服务承诺) |
|  | 详见报价清单 |  | 详见报价清单 | 详见报价清单 | 在报价清单填写 |  |  | 桥头和福建路校区 | 详见报价清单 | 发中标通知书后，教室40天、其他部位20天完工。 | 质保壹年 |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ 注：本项目预算价285000.00。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1.施工完毕验收合格后支付合同价的90%，使用满一年后无质量问题7日内付清剩余10%款。2.供货商需提供增值税普通发票。3.买卖双方需签订正式合同。4.请提供质保承诺。5.本报价为一次性报价，含运输、安装、安装辅材、措施费、税金、售后保修等所有费用。6.报价截止日期：2023年3月10日上午10点前，将加盖公章的报价单原件、工商营业执照、国家及行业规定、询价要求的相关资质证照文件复印件密封送达南京财经大学红山学院桥头校区行政楼310办公室。商务联系人：张老师，电话：13776601642。7.交付使用时间：发中标通知书后，教室40天、其他部位20天完工。8.交货地点：南京财经大学红山学院桥头校区、福建路校区。9.技术联系人：曹老师，电话：13327800671。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南京财经大学红山学院

询 价 文 件

工程名称：部分监控系统完善更新施工

工程地点：南京财经大学红山学院桥头校区、福建路校区内

2023年3月6日

一、工程项目概况

1、项目名称：部分监控系统完善更新施工项目

2、施工内容：详见报价清单。

二、报价条件

1、报价人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；能独立承担法律责任，具有项目必须的技术条件或经营能力，具备法律法规规定的其它条件和良好的信誉，近五年来经营正常，无违法违规行为，社会信誉较好。

2、报价人经营范围必须具有弱电安装工程项目。

3、工程实行固定单价承包制，因施工作业面较多，施工时段部分受限，各施工单位根据自己的实际能力进行报价，并根据实际情况一次性报价。

4、工期：发中标通知书后，教室40天、其他部位20天完工。

5、施工材料：施工材料乙方自购，经甲方验收认可。

三、工程质量要求：

1、施工工艺质量按照规范及甲方要求。

2、本工程要求一次验收合格。

3、注明材料品牌、质保期限。

4、施工中应注意对施工现场现有设施进行保护。对施工中损坏的部分进行修复。

5、教室工作日白天须上课，故只能在周末时间错时施工。

四、工程报价依据：

1、工程报价应是报价文件所确定的报价范围内的全部工作内容的价格体现。其应包含但不限于施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、报价的要求：

（1）计价方式：本工程采用固定单价计价。具体该单价为全费用单价，不再另行调整。

（2）报价时，必须考虑到该工程施工时需确保甲方正常工作，所产生的各类费用，以及施工时的所有措施费用，报价一旦中标，报价中未包含的一切费用均作为让利。

（3）本工程要求施工完成后，施工单位将施工垃圾清运，费用包含在报价中。

（4）投标报价编制要求：工程所用主要材料的品牌、质量满足指定要求，进场前送样经甲方核准。进场验收合格后方可施工。

（5）报价人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险等因素并确定风险系数计入报价，报价方报价书中的综合单价结算时不予调整。

五、其他

1、中标报价为合同单价报价，决算时根据实际工作量进行调整（增减）。

2、报价方中标后，无正当理由不得弃权，否则终止其一年的报价资格。

3、报价方投标时，应备齐所有资料，方可参加开标，否则按废标处理。

4、报价文件文本按照一正四副密封送达指定地点。

六、报价、定价

1、本次报价方法为合理低价法。

2、报价原则于开标前当场宣布。

3、报价文件送达后，由询价单位评审定价后通知中标单位。

4、出现下列情况之一按废标处理。

（1）、没有按询价文件要求编制投标文件，无实质性响应。

（2）、投标函表述不清或与投标报价不符。

（3）、没有按询价文件要求编制投标报价(如无分部分项报价表、甲供材料汇总表、自购材料汇总表等)。

（4）、没有按答疑要求对报价文件进行修改。

（5）、在报价中分部分项工程量计算明显错误(误差超过±10%)。

（6）、报价文件内相关文件有错误(如无授权委托、无公章等）。

5、在开标时，价文件出现下列情形之一的，将作为无效报价文件，不得进入评标：

（1）报价文件未按照询价文件的要求予以密封的；

（2）报价文件中的报价函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（3）报价文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

七、报价书送达及开标时间、地点：

报价文件一正四副，正副本每张都要加盖公章。

报价文件接收截止时间：2023年3月10日 上午10：00.

地点：南京财经大学红山学院桥头校区行政楼310

南京财经大学红山学院

2023年3月6日

南京财经大学红山学院

报 价 书

我单位愿按询价文件对部分监控系统完善更新施工项目要求报价如下：

本工程总报价为：         元（人民币）。工程量按实计量结算。

本工程工期为：发中标通知书后，教室40天、其他部位20天完工。

本工程质量为：                。

我单位承诺：本工程达不到报价的各项要求，自愿交纳 伍仟元人民币 作为违约金。

联系人姓名：                 联系人电话：

报价单位（章）

法定代表人或代理人（签字盖章）：

年  月   日

| 部分监控系统完善更新施工项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、桥头校区64个教室监控系统联网部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 红外半球型网络摄像机 | 海康威视 | 桥头校区一共有教室64个，按小教室配置1台，大教室配置2台，共配置100个监控点，全部联网接入到教务处或保卫处值班室。 | 台 | 100 | / | / | 利旧使用原有教室单机插卡摄像机 |
| 2 | 红外枪型网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWDV2-IZS | 台 | 28 |  |  | 每个教学楼走道,出入口增加,一教10个,四教10个,三教8个 |
| 3 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1212Z | 个 | 28 |  |  |  |
| 4 | 设备机柜 | 国产 | 9U壁挂设备箱，内置空开、插线板等 | 个 | 3 |  |  | 每楼宇1个 |
| 5 | 24口POE千兆交换机 | H3C | S5024PV5-EI-HPWR | 台 | 5 |  |  | 一教40个监控点配置+10个走道,2台24口+1个8口，四教45个+10个走道监控点配置2台24口+1个8口,三教室配置1个24口 |
| 6 | 8口POE千兆交换机 | H3C | S5008PV5-EI-HPWR | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 64路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-K8 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘（录像存储30天） | 海康威视 | 8T监控级硬盘 | 块 | 16 |  |  |  |
| 9 | 22寸显示器 | 联想 | LS2224A | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 六类室内网线 | 海康威视 | 六类线，305m/箱，自行测算，不足自行补齐 | 箱 | 38 |  |  |  |
| 11 | 8芯光缆 | 长飞 | 8芯室外单模，满足各楼宇全部联网使用要求，自行测算，不足自行补齐 | 项 | 1 |  |  | 全部联网至行政楼，教务楼配置分控可同步查看 |
| 12 | 光电转换器 | TP-LINK | 单模单纤，1000M,TL-FC311A/B-3 | 对 | 3 |  |  | 每楼宇1对，联网使用 |
| 13 | 光纤配件 | 长飞 | 满足使用要求，含尾纤,跳线，8口终端盒等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 光纤熔接 | 现场 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | PVC线管、线槽等 | 国产 | 满足安装使用要求 | 批 | 1 |  |  | 室内走线PVC线槽 |
| 16 | 配件辅材 | 现场 | 满足安装使用要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 分控调阅工作站 | 联想 | 联想(Lenovo)天逸510S英特尔酷睿i7个人商务台式机电脑整机(12代i7-12700 16G 1T+256G SSD win11)23英寸 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 设备安装调试及1年免费维护费 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、桥头校区一共有教室64间（含教务楼203），每个小教室基础配置1台半球摄像机，大教室配置2个半球机，共配置有98个监控点，走道及出入口共新增28个监控点，全部联网接入四教集中存储，并接入到行政楼统一管理平台，教务处配置分控软件可同步查看。 2、全部线路需规范套管，全部监控点需联网至行政楼值班室，相关联网线路全部包含在内，满足校方使用要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、福建路校区40个教室监控系统联网部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 红外半球型网络摄像机 | 海康威视 | 福建路校区一共有教室37个，按小教室配置1台，大教室配置2台，共配置83个监控点，全部联网接入到教务处或保卫处值班室。 | 台 | 83 | / | / | 利旧使用原有教室单机插卡摄像机 |
| 2 | 设备机柜 | 国产 | 9U壁挂设备箱，内置空开、插线板等 | 个 | 3 |  |  | 每楼宇1个 |
| 3 | 24口POE千兆交换机 | H3C | S5024PV5-EI-HPWR | 台 | 4 |  |  | J2教学楼，42个监控点配置2台，J3教学楼24个监控点配置2台（走道较长，无法集中到1个交换机） |
| 4 | 8口POE千兆交换机 | H3C | S5008PV5-EI-HPWR | 台 | 2 |  |  | J1教学楼10个监控点配置8口2台 |
| 5 | 64路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-K8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 32路网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 监控专用硬盘（录像存储30天） | 海康威视 | 8T监控级硬盘 | 块 | 14 |  |  | 录像存储30天 |
| 8 | 22寸显示器 | 联想 | LS2224A | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 六类室内网线 | 海康威视 | 六类线，305m/箱，自行测算，不足自行补齐 | 箱 | 21 |  |  |  |
| 10 | 8芯光缆 | 长飞 | 8芯室外单模，满足各楼宇全部联网使用要求，自行测算，包含在总价中，中标不在变更。 | 项 | 1 |  |  | 三栋教学楼全部联网至综合楼，教务处配置分控可同步查看 |
| 11 | 光电转换器 | TP-LINK | 单模单纤，1000M,TL-FC311A/B-3 | 对 | 3 |  |  | 每楼宇1对，联网使用 |
| 12 | 光纤配件 | 长飞 | 满足使用要求，含尾纤,跳线，8口终端盒等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 光纤熔接 | 现场 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | PVC线管、线槽等 | 国产 | 满足安装使用要求 | 批 | 1 |  |  | 室内走线PVC线槽 |
| 15 | 配件辅材 | 现场 | 满足安装使用要求 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 设备安装调试及1年免费维护费 |  |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、福建路校区一共有教室40间（含综合楼404），每个大教室配置2个-4个半球机，共配置83个监控点，全部联网接入到综合楼，教务处配置分控软件可同步查看。 2、全部线路需规范套管，全部监控点需联网至行政楼值班室，相关联网线路全部包含在内，满足校方使用要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、福建路校区6个宿舍管理站出入口监控系统增补并联网至5号站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 红外枪型网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWDV2-IZS | 台 | 12 |  |  | 每个宿管站出入口各1个 |
| 2 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1212Z | 个 | 12 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |  |  | 全部联网至5号站集中管理 |
| 4 | 8口POE千兆交换机 | H3C | S5008PV2-EI-PWR | 台 | 6 |  |  | 每个宿管站1台 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | 8T | 块 | 4 |  |  |  |
| 6 | 联网光纤 | 现场 | 6个宿舍联网光纤链路，8芯室外单模，满足各楼宇全部联网使用要求，自行测算，不足自行补齐 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 光电转换器 | 烽火 | 单模千兆 | 对 | 6 |  |  | 每宿管站1对 |
| 8 | 光纤跳线 | 烽火 | 5M | 根 | 12 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 海康威视 | 六类线，305m/箱，自行测算，不足自行补齐 | 箱 | 4 |  |  |  |
| 10 | 线管、配件 | 国产 | 满足使用要求 | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 显示器 | 联想 | 22寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 国产 | 满足本次施工所需全部辅助材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 设备安装调试及1年免费维护费 | 国产 |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、桥头宿舍管理站出入口监控系统监控系统增补及联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 红外枪型网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWDV2-IZS | 台 | 6 |  |  | 每个宿管站出入口各1个 |
| 2 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1212Z | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 台 | 1 |  |  | 全部联网至3号站管理 |
| 4 | 8口POE千兆交换机 | H3C | S5008PV2-EI-PWR | 台 | 3 |  |  | 每个宿管站1个 |
| 5 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | 8T | 块 | 2 |  |  |  |
| 6 | 联网光纤 | 现场 | 3个宿舍联网光纤链路，8芯室外单模，满足各楼宇全部联网使用要求，自行测算，不足自行补齐 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 光电转换器 | 烽火 | 单模千兆 | 对 | 3 |  |  | 每宿管站1对 |
| 8 | 光纤跳线 | 烽火 | 5M | 根 | 6 |  |  |  |
| 9 | 网线 | 海康威视 | 六类线，305m/箱 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 10 | 线管、配件 | 国产 | 满足使用要求 | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 显示器 | 联想 | 22寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 国产 | 满足本次施工所需全部辅助材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 设备安装调试及1年免费维护费 | 国产 |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、42栋健康管理点（隔离点）监控系统增补及联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 红外枪型网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWDV2-IZS | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1212Z | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 8口POE千兆交换机 | H3C | S5008PV2-EI-PWR | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | 8T | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 联网光纤 | 现场 | 联网光纤链路，8芯室外单模，满足楼宇全部联网使用要求，自行测算，不足自行补齐 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 海康威视 | 六类线，305m/箱 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 8 | 线管、配件 | 国产 | 满足使用要求 | 批 | 1 |  |  |  |
| 9 | 显示器 | 联想 | 22寸 | 台 | 1 |  |  | 本地显示用 |
| 10 | 辅材 | 国产 | 满足本次施工所需全部辅助材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 设备安装调试及1年免费维护费 | 国产 |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、团委走道监控系统增补及联网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 红外枪型网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWDV2-IZS | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1212Z | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-K8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 8口POE千兆交换机 | H3C | S5008PV2-EI-PWR | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 监控专用硬盘 | 海康威视 | 8T | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 联网光纤 | 现场 | 联网光纤链路，8芯室外单模，满足楼宇全部联网使用要求，自行测算，不足自行补齐 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 网线 | 海康威视 | 六类线，305m/箱 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 8 | 线管、配件 | 国产 | 满足使用要求 | 批 | 1 |  |  |  |
| 9 | 显示器 | 联想 | 22寸 | 台 | 1 |  |  | 本地显示用 |
| 10 | 辅材 | 国产 | 满足本次施工所需全部辅助材料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 设备安装调试及1年免费维护费 | 国产 |  | 年 | 1 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |