**南京财经大学红山学院2018年迎新晚会灯光音响设备租赁项目**

**询价文件**

我院2018年迎新晚会灯光音响设备租赁项目（项目编号：NCHX20180907-服务05）通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

**一、承办部门：**南京财经大学红山学院团委。

**二、项目描述：**

我院因迎新生文艺晚会需要，现租赁灯光音响设备一批（含安装调试及现场灯光音响服务），具体设备清单及服务要求如下：

**1．灯光设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | LED帕灯 | 54\*3W | 80 | 只 | 可按3:1更换为摇头LED |
| 2 | 控制台 | 触摸老虎 | 1 | 台 |  |
| 3 | 流动灯H架 |  | 8 | 付 |  |
| 4 | 直通柜 | 48路 | 2 | 只 |  |
| 5 | 380动力电缆 | 100米 | 2 | 套 |  |
| 6 | 效果雾机 | KS-A550EF | 2 | 台 | 配风扇 |
| 7 | 干冰机 | 6000W | 2 | 只 | 含干冰 |
| 8 | 电脑光束灯 | 330W | 24 | 台 |  |
| 9 | 电脑图案灯 | 明道1500W | 16 | 台 |  |
| 10 | 信号总电缆 | 80M\*4路 | 2 | 套 |  |
| 11 | 追光 | 1500W--MSR | 2 | 台 |  |
| 12 | 信号放大器 | 一进8出 | 6 | 套 |  |
| 13 | 流动硅箱 | FDL6\*6KW | 16 | 只 |  |
| 14 | LED四联观众灯 | 100W\*4 | 8 | 只 |  |
| 15 | 聚光灯 | 1000WPAR64-CP60 | 48 | 只 |  |

**2．音响设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 线阵音箱 | 双12寸 | 16 | 套 | 悬挂或者搭架子安装 |
| 2 | 低音音箱 |  | 2 | 只 |  |
| 3 | 返听音箱 |  | 6 | 只 |  |
| 4 | 无线手持话筒 | 舒尔SM58 | 12 | 只 | 接收机必须是ULXD系统 |
| 5 | 无线耳麦 | 舒尔SM58 | 10 | 只 | 接收机必须是ULXD系统 |
| 6 | 调音台及其他附件 | 迈达斯M32 | 1 | 台 |  |

**3．服务要求**

（1）服务要求：中标人必须按照采购人询价文件要求的数量、规格提供灯光音响设备，并保证设备租赁期间的正常使用。同时，使用期间必须派专人到现场跟踪服务，满足使用部门彩排、演出的灯光、音响效果。

（2）因设备数量、规格、服务质量与采购人要求不符而影响使用需求的，采购人有权按以下标准核减服务费：设备数量、规格不符的按200元/台的标准从中标人服务费中核减；因服务质量问题被使用部门投诉的，经核实后视情节轻重核减服务费总额的15%-30%。

**三、项目地点：**镇江市句容市下蜀镇桥头312国道旁，南京财经大学红山学院桥头校区文体馆。

**四、报价单位资质：**

1．符合《中华人民币共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2．在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

3．报价人需具有晚会灯光音响服务经验（提供合同复印件）。

**五、现场踏勘：**无。

**六、成交供应商确定：**在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商。

**七、付款方式：**本校不支付预付款，合同签订、服务结束无质量问题的，15个工作日内付清全部款项。中标人需开具正规发票。

**八、租赁时间：**2018年9月17日-2018年9月18日。

**九、报价文件的组成**

1．资质证明：报价人有效营业执照（或三证合一）复印件。

2．报价单：报价为一次性报价，包括设备租赁、人工费、运输费、现场服务、税金等全部费用，本院不再另付其他任何费用。

3．承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的响应承诺、售后服务承诺、2015年5月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书，以及认为其它需要说明和承诺的材料。

注：提供的全部资质材料复印件须加盖公章。

**十、报价文件签署和递交**

1．报价文件一式五份（另附单独的报价单一份以便存挡），报价文件以密封形式（封口加盖骑缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。

2．报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

3．请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院综合办公室，镇江市句容市下蜀镇桥头312国道旁南京财经大学红山学院桥头校区行政楼304。

4．递交报价文件截止时间：2018年9月14日上午10时整（北京时间）

**十一、报价有效期：**报价递交截止日后30个日历日内有效。

**十二、无效报价：**

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1．报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2．报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3．明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4．报价文件附有询价方不能接受的条件。

5．不符合询价文件中规定的实质性要求。

6．报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

**十三、其他说明**

1．报价人必须向询价人提供真实的资料，若报价人所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。报价人必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2．询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3．本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。

**项目现场踏勘及技术咨询联系人：潘老师，电话：0511-87762336，15952036961**

**项目采购联系人：肖老师，电话：0511-87762085，17712840682**

**附**：报价单

南京财经大学红山学院招投标工作小组

 2018年9月10日

**附件**

**报价单**

投标人名称：（盖章） 项目编号： NCHX20180907-服务05

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 设备规格、型号、数量及服务要求 | 投标货币 | 投标总价 | 备注 |
| 1 | 南京财经大学红山学院迎新晚会灯光音响设备租赁 | 详见询价文件“项目描述”部分 | 人民币 |  |  |
| 合计：（大写） ¥ |

法定代表人（授权代表）签字： 日期： 年 月 日

联系人： 联系电话：