南京财经大学红山学院校园户外灯采购安装询价公告

南京财经大学红山学院（以下简称南财红山学院）成立于1999年，是一所经教育部批准，由国内财经名校、江苏省属重点建设大学——南京财经大学创办，培养普通全日制本科人才的独立学院。2019年，顺应国家对独立学院改革发展的新要求，南京财经大学携手安徽新华集团，拉开了历史性战略合作的序幕，为红山学院快速健康发展注入了新的活力，开启出新的发展空间。

学院拥有桥头、福建路、高淳三个校区，校园占地总面积近2300亩，校舍建筑总面积56.4万平方米。学院现有在校生10000余人，为满足师生学习、工作和生活的需要，现对高淳校区校园户外灯采购安装进行公开询价采购，欢迎全国符合条件物业服务商报名参与。

一、询价采购项目

1、项目编号：ZBGG-2023-113

2、项目名称：南京财经大学红山学院（高淳校区）校园户外灯采购及安装项目

3、项目地点：南京财经大学红山学院（高淳校区）

4、询价内容详见下表：

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 质量标准 | 安装地点 | 图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投光灯 | 6 | 1、颜色：灰色； 2、材质：铝制； 3、LED光源：100W~220V IP65，色温4000k，电压：AC220V。 | （东门、西门各3盏） |  |
| 2 | 单头路灯 | 6 | 1、灯杆：总高8米，主杆圆锥杆，上口径60MM，下口径170MM，壁厚3MM。 2、法兰：320*320*14mm；材质：Q235钢材； 含地笼。 3、表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑； 4、颜色：白色； 5、灯臂：单臂，60管做，伸出1.2米； 6、LED光源：100W~220V IP65，色温 4000k，电压：AC220V。 | （东门2盏、7-8#公寓及对面待建区4盏） |  |
| 3 | 双头路灯 | 4 | 1、灯杆：总高8米，主杆圆锥杆，上口径60MM，下口径170MM，壁厚3MM。 2、法兰：300*300*12mm；材质：Q235钢材； 含地笼 3、表面处理：内外热镀锌处理，表面静电喷塑； 4、颜色：白色； 5、灯臂：双臂，60管做，伸出1.2+1.2米； 6、 LED光源：2*100W~220V IP65，色温 4000k，电压：AC220V。 | （西门内测和水池东侧各2盏） |  |
| 4、 | 灯带 | 65米 | 9W/m, 120珠/m IP65，色温 4000k，电压：AC220V。 配置：2个镇流器，配套钉卡200个（固定墙体上） | 图书馆台阶两侧+二层平台扶手两侧 |  |

- 报名单位可根据自身需求到现场勘察（现场对接人程老师：18755565514）。

二、报价单位资质要求：

1、报价单位必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并具有独立法人资格且注册资金不少于人民币50万元（或个体经商户），报价单位应具备相关安装经营许可资质（以营业执照为准），接受联合体报价。

2、报价单位经营期内业绩、服务信誉良好，具有满足本项目的各项服务能力。

3、报价单位法定代表人身份证明、联系电话及其身份证或法定代表人委托授权书及被委托人的身份证明、联系电话、身份证。

4、报价单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5、报价单位有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录。

6、信用资格要求：截至报价截止时间，报价单位不得出现以下情况，否则报价无效（提供承诺）：

（1）报价单位被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）报价单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）报价单位被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）报价单位被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

7、具备独立完成户外灯具安装施工经验及案例。

8、须满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

以上所有提交的资料必须完全属实，若发现任何隐瞒、虚报情况，其报价资格将随时被取消。

三、报价文件编制（所有复印件需加盖单位公章）：

1.  企业简介（包括组织机构、能力、设备、人员等）资质证明文件；

2.  经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

3.  法定代表人身份证、法定代表人授权书、被授权人身份证复印件等资料

4.  报价单详见附件）

- 四、报价截止时间：2023年 08月16日12时前

- 五、联系方式（递送报价资料前请务必提前商务联系人）：

- 联系人： 季老师19956057771  程老师：18755565514

- 重要提示

- 1、付款方式：所有货物到货、安装完毕经需求方验收合格并收到供货单位提交的发票后10个工作日内付总款的97%；余款作为质量保证金，质保金的起算日期为产品验收合格后的第一个工作日；在12个月内无质量问题或其他扣款情形的，一次性无息付清。付款采用转账形式，乙方在甲方付款前提供符合甲方要求的正规发票（全额），否则甲方可暂缓支付货款。

- 2、报价单位对本询价公告、询价文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎报价单位向询价人提出质疑或咨询。

- 3、报价单位在获得询价公告、询价文件等资料后，如果有问题需要询价人解释和答疑，应当答疑截止时间前，以报价人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向询价人提交质疑文件并提供电子版（发至询价人电子邮箱xhjtcgb02@xinhuaedu.com）。

- 4、本项目的询价采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过询价人电子邮箱发出，询价人不再另行书面通知，报价单位应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

南京财经大学红山学院

2023年08月09日